## Slide 1
EXPERIMENTO DE
J. J. THOMSON
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
LABORATORIO DE QUÍMICA
Práctica:

## Slide 2
Objetivos de la práctica
El alumno:
1. Conocerá el principio de funcionamiento del aparato para la determinación de la relación entre la carga y la masa (q/m) de los rayos catódicos, su manejo y las precauciones que deben observarse al utilizarlo.
2. Determinará experimentalmente el valor de la relación q/m de los rayos catódicos empleando dos metodologías, una con voltaje constante y otra con intensidad de corriente constante.
3. Determinará el error experimental de la relación q/m de los rayos catódicos.

## Slide 3
+
_
Tubo de rayos catódicos

## Slide 4
+
_
+
_
Fuerza eléctrica (Fe)
Tubo de rayos catódicos

## Slide 5
Sur
+
_
Norte
Sur
Norte
Fuerza magnética (Fm)
Tubo de rayos catódicos

## Slide 6
+
_
+
_
Sur
Norte
Sur
Norte
?
J. J. THOMSON en 1897

## Slide 7
+
_
+
_
Sur
Norte
Sur
Norte
Fe > Fm
J. J. THOMSON en 1897

## Slide 8
+
_
+
_
Sur
Norte
Sur
Norte
Fe < Fm
J. J. THOMSON en 1897

## Slide 9
+
_
+
_
Sur
Norte
Sur
Norte
Fe = Fm
J. J. THOMSON en 1897

## Slide 10
La fuerza magnética que se ejerce sobre los electrones se determina con la expresión de Lorentz.
Fm = q·v·B·senq
Como los electrones se mueven describiendo una trayectoria circular, se ejerce sobre éstos una fuerza centrípeta:
Igualando Fm y Fc se obtiene:
Despejando q/m, se obtiene:
Desarrollo matemático
Cuando el ángulo q es de 90º, la expresión se simplifica.
Fm = q·v·B
Fc =
m·v2
r
q·B =
m·v
r
q
v
B·r
=
m
1
2
3
La fuerza eléctrica que se ejerce sobre una partícula que pasa a través de un campo eléctrico se determina con:
Fe = q·E
4
Cuando actúan los campos eléctrico y magnético, y el haz describe una trayectoria recta, las fuerzas eléctrica y magnética son de igual magnitud y sus expresiones se pueden igualar:
q·v·B = q·E
Simplificando y despejando v, se obtiene:
v =
E
B
5

## Slide 11
Aparato Daedalon

## Slide 12
Sur
+
_
Norte
Sur
Norte
Aparato Daedalon

## Slide 13
La fuerza magnética que se ejerce sobre los electrones se determina con la expresión de Lorentz.
Fm = q·v·B·senq
Como los electrones se mueven describiendo una trayectoria circular, se ejerce sobre éstos una fuerza centrípeta:
Igualando Fm y Fc se obtiene:
Despejando q/m, se obtiene:
Cuando el ángulo q es de 90º, la expresión se simplifica.
Fm = q·v·B
Fc =
m·v2
r
q·B =
m·v
r
q
v
B·r
=
m
1
2
3
La fuerza eléctrica que se ejerce sobre una partícula que pasa a través de un campo eléctrico se determina con:
Fe = q·E
4
Cuando actúan los campos eléctrico y magnético, y el haz describe una trayectoria recta, las fuerzas eléctrica y magnética son de igual magnitud y sus expresiones se pueden igualar:
q·v·B = q·E
Simplificando y despejando v, se obtiene:
v =
E
B
5
Desarrollo matemático

## Slide 14
La fuerza magnética que se ejerce sobre los electrones se determina con la expresión de Lorentz.
Fm = q·v·B·senq
Como los electrones se mueven describiendo una trayectoria circular, se ejerce sobre éstos una fuerza centrípeta:
Igualando Fm y Fc se obtiene:
Despejando q/m, se obtiene:
Cuando el ángulo q es de 90º, la expresión se simplifica.
Fm = q·v·B
Fc =
m·v2
r
q·B =
m·v
r
q
v
B·r
=
m
1
2
3
Cuando una partícula cargada es acelerada por una diferencia de potencial, adquiere una energía cinética.
Ec = q·V
4
Ec = ½ m·v2
5
Las expresiones se pueden igualar para obtener:
q·V = ½ m·v2
q
v2
2·V
=
m
q
v =
2·V·
m
De esta forma se puede sustituir la expresión 7 en la 3 para obtener:
6
7
q
=
2·V
m
B·r
2
8
Desarrollo matemático

## Slide 15
Si el campo magnético se genera con un par de bobinas de Helmholtz, entonces la intensidad del campo generado se determinaría con la expresión:
9
Sustituyendo la expresión 9 en la 8, se tendría:
10
N·mo·I
B =
5
4
3
2
·a
(N·mo·I·r)
q
=
2·V·
m
5
4
3
2
·a
2
a = 0.14 [m]
N = 130
mo= 4px10-7 [T·m·A-2]
Se requieren solo dos variables para obtener un modelo matemático lineal. Una opción es mantener el voltaje constante y otra es mantener la corriente constante. En tales casos se obtendrían las expresiones siguientes:
r2 =
(N·mo·I) ·
2·
5
4
3
2
·a
2
q
m
· V
y
x
m
=
+
b
y
x
m
=
+
b
r2 =
(N·mo) ·
2·V·
5
4
3
2
·a
2
q
m
· I
-2
Desarrollo matemático

## Slide 16
1 aparato marca DAEDALON para la medición de la relación q/m de los rayos catódicos con xenón como gas residual a ...
Equipo y material

## Slide 17
ACTIVIDAD 1.
El profesor verificará que los alumnos posean los conocimientos teóricos necesarios para la realización de la práctica y dará las recomendaciones necesarias para el manejo del equipo.
Desarrollo

## Slide 18
ACTIVIDAD 2.
Encendido y puesta a punto del aparato marca DAEDALON
El procedimiento para el uso de este aparato es sencillo; aun así deben observarse ciertas precauciones en su manejo, con objeto de no dañar el aparato.
El aparato que se empleará, se muestra en la figura siguiente:
Desarrollo

## Slide 19
El Compruebe que el botón de encendido esté en la posición OFF y posteriormente conecte el aparato a la toma de corriente.
Encienda el aparato. La unidad realizará un auto-diagnóstico durante 30 segundos. Cuando el auto-diagnóstico se completa, las pantallas se estabilizan a 0. De esta manera la unidad se encuentra lista para operar
Desarrollo

## Slide 20
ACTIVIDAD 3.
Toma de lecturas con voltaje constante.
1. Gire la perilla VOLTAGE ADJUST hasta obtener una lectura de 250 [V] en la pantalla correspondiente.
2. Gire la perilla CURRENT ADJUST y observe la deflexión circular del haz de rayos catódicos. Cuando la corriente es lo suficientemente alta, el haz formará un círculo completo. El diámetro del haz se determinará empleando la escala que se encuentra dentro del tubo.
3. Determine el valor de la intensidad de corriente necesaria para que el diámetro del haz sea 11 [cm]. Varíe el diámetro del haz modificando la intensidad de corriente en las bobinas de tal manera que pueda completar la tabla siguiente con los valores obtenidos.
Desarrollo

## Slide 21
4. Cuando haya terminado la toma de lecturas, proceda inmediatamente a realizar la actividad siguiente.
Desarrollo

## Slide 22
ACTIVIDAD 4.
Toma de lecturas con corriente constante.
1. Gire la perilla CURRENT ADJUST hasta obtener una lectura de 1.2 [A] en la pantalla correspondiente.
2. Gire la perilla VOLTAGE ADJUST hasta que el haz de rayos catódicos tenga un diámetro de 11 [cm] y anote la lectura; posteriormente, varíe el diámetro del haz modificando la diferencia de potencial, tal manera que pueda completar la tabla siguiente con los valores obtenidos.
3. Una vez finalizada la toma de lecturas, puede apagar el aparato sin necesidad de poner en cero las lecturas.
Desarrollo

## Slide 23
ACTIVIDAD 5.
El profesor indicará el procedimiento teórico para obtener los resultados de los puntos siguientes:
1. Con los datos obtenidos a diferencia de potencial constante, obtenga:
• La gráfica de r2 = f (I-2).
• El modelo matemático correspondiente, donde r2 = f(I-2).
• El valor de la relación q/m de los rayos catódicos.
• El porcentaje de error de la relación q/m de los rayos catódicos.
2. Con los datos obtenidos a corriente eléctrica constante, obtenga:
• La gráfica de r2 = f (V).
• El modelo matemático correspondiente, donde r2 = f (V).
• El valor de la relación q/m de los rayos catódicos.
• El porcentaje de error de la relación q/m de los rayos catódicos.
Desarrollo

## Slide 24
V = 250 [V] = cte.
1.82
7.0
1.70
7.5
1.60
8.0
1.50
8.5
1.42
9.0
1.34
9.5
1.26
10.0
1.22
10.5
1.16
11.0
I [A]
D [cm]
Cálculos y resultados con Vcte

## Slide 25
V = 250 [V] = cte.
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
r [cm]
1.82
7.0
1.70
7.5
1.60
8.0
1.50
8.5
1.42
9.0
1.34
9.5
1.26
10.0
1.22
10.5
1.16
11.0
I [A]
D [cm]
12.250x10-4
14.063x10-4
16.000x10-4
18.063x10-4
20.250x10-4
22.563x10-4
25.000x10-4
27.563x10-4
30.250x10-4
r2 [m2]
0.301896
0.346021
0.390625
0.444444
0.495933
0.556917
0.610352
0.671862
0.743163
I-2 [A-2]
x
y
x
y
Cálculos y resultados con Vcte

## Slide 26
x
y
r 2 [m2] = (4.0888x10-3 [m2·A2]) I-2 [A-2] – 5.11x10-6 [m2]
12.250x10-4
14.063x10-4
16.000x10-4
18.063x10-4
20.250x10-4
22.563x10-4
25.000x10-4
27.563x10-4
30.250x10-4
r2 [m2]
0.301896
0.346021
0.390625
0.444444
0.495933
0.556917
0.610352
0.671862
0.743163
I-2 [A-2]
I-2 [A-2]
r2 [m2]
Cálculos y resultados con Vcte

## Slide 27
102
7.0
120
7.5
140
8.0
160
8.5
180
9.0
200
9.5
220
10.0
242
10.5
264
11.0
V [V]
D [cm]
I = 1.2 [A] = cte.
Cálculos y resultados con Icte

## Slide 28
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
r [cm]
102
7.0
120
7.5
140
8.0
160
8.5
180
9.0
200
9.5
220
10.0
242
10.5
264
11.0
V [V]
D [cm]
I = 1.2 [A] = cte.
12.250x10-4
14.063x10-4
16.000x10-4
18.063x10-4
20.250x10-4
22.563x10-4
25.000x10-4
27.563x10-4
30.250x10-4
r2 [m2]
102
120
140
160
180
200
220
242
264
V [V]
x
y
x
y
Cálculos y resultados con Icte

## Slide 29
r 2 [m2] = (1.0427x10-5 [m2·V]) V [V] + 1.9410x10-4 [m2]
12.250x10-4
14.063x10-4
16.000x10-4
18.063x10-4
20.250x10-4
22.563x10-4
25.000x10-4
27.563x10-4
30.250x10-4
r2 [m2]
102
120
140
160
180
200
220
242
264
V [V]
x
y
V [V]
r2 [m2]
Cálculos y resultados con Icte

## Slide 30
¿Cuál es el mejor procedimiento para determinar el valor de la relación carga/masa de los electrones?
¿Por qué?
Conclusiones

## Slide 31
Créditos
Autor:
M. C. Q. Alfredo Velásquez Márquez
Actualización y autorización:
Q. Antonia del Carmen Pérez León
Jefa de la Academia de Química
Revisores (2017):
Dra. Arianee Sainz Vidal Ing. Dulce María Cisneros Peralta
Q. Adriana Ramírez González Q. F. B. Nidia García Arrollo
Dra. Patricia García Vázquez Dr. Alberto Sandoval García
M. en A. Violeta Luz María Bravo Hernández M. en C. Luis Edgardo Vigueras Rueda
Dra. María del Carmen Gutiérrez Hernández M. en C. Miguel Ángel Jaime Vasconcelos
M. A. I. Claudia Elisa Sánchez Navarro Biol. Miguel Alejandro Maldonado Gordillo
Q. Yolia Judith León Paredes I. Q. Guillermo Pérez Quintero
I. Q. Hermelinda C. Sánchez Tlaxqueño I. Q. José Luis Morales Salvatierra
Profesores de la Facultad de Ingeniería, UNAM